## 기본정보
1. Default Option
Option Font Setting < 위치 : Excel 옵션 \ 기본설정 \ 새 통합문서 만들기 >
| - 폰트 | : | 돋움
| - 폰트사이즈 | : | 11
Report Font Setting |  |  |  | [Office 2003 인 경우] Report Font Setting
| - 폰트 | : | 맑은 고딕 |  | - 폰트 | : | 굴림체
| - 폰트사이즈 | : | 9 |  | - 폰트사이즈 | : | 9
Page Size Setting
| - 열 너비 | : | 2.0
| - 행 높이 | : | 15.0
- 출력 여백 표시
여백 Steel, RC (Beam, Column)과 동일하게 정렬함

## Summary
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
<요약계산서>
Ⅰ. 기둥단면설계 요약 | [33 empty] | S_Title_I_SectionSummary
단면이름 |  |  |  | 비고 |  | useAs (mm2) |  |  |  | Pu (kN) |  |  |  | Pn (kN) |  |  |  | 축력비 (Pn/Pu) |  |  | Mu (kN.m) |  |  |  | Mn (kN.m) |  |  |  | 모멘트비 (Mn/Mu) |  |  | 판정 |  | S_SectionSummary_Header
하중케이스 | [33 empty] | 1
LC2 |  |  |  | 극한 |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | OK |  | S_SectionSummary
LC2 |  |  |  | 극단 |  | D19-10legs
[10 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | NG |  | S_SectionSummary02
[10 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | NG |  | S_SectionSummary03
[10 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | check |  | S_SectionSummary04
[10 empty] | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | NG |  | S_SectionSummary05
Ⅱ. 전단설계 요약(극한한계상태) | [33 empty] | S_Title_I_ShearSummary
검토부재 |  |  |  |  | useAv | [7 empty] | s (mm) |  |  | Vn (kN) | [5 empty] | Vu (kN) | [5 empty] | S.F |  |  |  | 판정 |  | S_ShearSummary_Header
[5 empty] | mm2 |  |  |  | EA
단면이름 |  |  | y축 |  | 1323 |  |  |  | D19-4legs |  |  |  | 300 |  |  | 2500.74 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 6.2518 |  |  |  | NG |  | S_ShearSummary01 | (사각형)
|  |  | z축 |  | 1323 |  |  |  | D19-4legs |  |  |  | 300 |  |  | 2400.345 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 8.0011 |  |  |  | OK |  | 1
단면이름 |  |  | - |  | 1323 |  |  |  | D19-4legs |  |  |  | 300 |  |  | 2500.74 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 6.2518 |  |  |  | NG |  | S_ShearSummary02 | (원형)
Ⅲ. 전단설계 요약(극단한계상태) | [33 empty] | S_Title_I_ShearSummary_EQ
검토부재 |  |  |  |  | useAv | [7 empty] | s (mm) |  |  | Vn (kN) | [5 empty] | Vu (kN) | [5 empty] | S.F |  |  |  | 판정 |  | S_ShearSummary_Header_EQ
[5 empty] | mm2 |  |  |  | EA | [24 empty] | 1
단면이름 |  |  | y축 |  | 1323 |  |  |  | D19-4legs |  |  |  | 300 |  |  | 2500.74 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 6.2518 |  |  |  | NG
|  |  | z축 |  | 1323 |  |  |  | D19-4legs |  |  |  | 300 |  |  | 2400.345 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 8.0011 |  |  |  | OK
단면이름 |  |  | - |  | 1323 |  |  |  | D19-4legs |  |  |  | 300 |  |  | 2500.74 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 6.2518 |  |  |  | NG

## Detail_Column
| Design Code | [6 empty] | KSCE-LSD15 | [20 empty] | DesignCodeTitle | [6 empty] | DgnCode
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| 1. 부재력 요약 | [27 empty] | Title_1_Memberforce
| - 응답수정계수 : |  |  |  | Ry | = | 0 |  | , | Rz | = | 0 | [16 empty] | ReponseFactor
| 구 분 |  |  |  |  | Pu (kN) |  |  | 모멘트(kN.m) | [15 empty] | Vu (kN) |  |  |  | Memberforce_Table_Header
[9 empty] | Top | [7 empty] | Bottom | [11 empty] | 1
[9 empty] | Sway |  |  |  | NonSway |  |  |  | Sway |  |  |  | NonSway | [7 empty] | 2
| 0 |  |  | y축 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | Memberforce_Table
|  |  |  | z축 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
| 설계가 이루어지지 않았습니다. | [27 empty] | notDesigned
| 소요응답수정계수가 1이하이므로 설계가 이루어지지 않았습니다. | [27 empty] | notDesigned_R
| Mn=0 이므로 소요응답수정계수를 이용한 전단검토를 할 수 없습니다. | [27 empty] | notDesigned_Vn
| 2. 확대모멘트의 계산 | [27 empty] | Title_2_MagnifiedMoment
| 2.1 횡구속여부 판단 | [27 empty] | Title_2_1_LateralFixed
| - y축 : | [27 empty] | LateralFixed
| - z축 : | [27 empty] | 1
| 2.2 임계하중 산정 |  |  |  |  | (도로교한계상태설계법 4.5.3.3 ) | [22 empty] | Title_2_2_CriticalLoad
|  | Pe |  | = | π2ㆍEㆍI / ( Kㆍlu )2 | [23 empty] | CriticalLoad
|  | 여기서, |  |  | EㆍI : 휨강성 | [23 empty] | 1
[5 empty] | K : 유효길이 계수 | [23 empty] | 2
[5 empty] | lu : 압축부재의 지점간 길이 | [9 empty] | luy | = |  |  |  | m | [8 empty] | 3
[15 empty] | luz | = |  |  |  | m | [8 empty] | 4
[5 empty] | I : 축에 대한 단면2차모멘트 | [9 empty] | Iy | = |  |  |  | m4 | [8 empty] | 5
[15 empty] | Iz | = |  |  |  | m4 | [8 empty] | 6
| 구 분 |  |  | y축 | [11 empty] | z축 | [12 empty] | CriticalLoad_Table_Header
|  |  |  | K |  | βd |  | EIy (kNㆍm²) |  |  |  | Pe (kN) |  |  |  | K |  | βd |  | EIz (kNㆍm²) |  |  |  | Pe (kN) |  |  |  |  | 1
2
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | CriticalLoad_Table
|  | 여기서, |  | EㆍI |  | = | (0.4ㆍEcㆍIg) / (1+βd) | [7 empty] | (도로교한계상태설계법 5.6.6.2) | [13 empty] | CriticalLoad_ref
|  |  |  | Ec | : | 콘크리트의 탄성계수 (MPa) | [15 empty] | = |  |  |  | MPa |  |  | 1
|  |  |  | Ig | : | 각 도심축에 대한 콘크리트 총단면의 단면2차모멘트 (m4) | [22 empty] | 2
|  |  |  | Es | : | 종방향 철근의 탄성계수 (MPa) | [15 empty] | = |  |  |  | MPa |  |  | 3
|  |  |  | βd | : | 횡구속골조에서 최대계수축력에 대한 최대계수지속축력의 비 (항상+) | [22 empty] | 4
[5 empty] | : | 비횡구속골조에서 최대계수전단력에 대한 최대계수지속전단력의 비 (항상+) | [22 empty] | 5
| 2.3 확대모멘트 계산 | [27 empty] | Title_2_3_MagnifiedMoment
| 1) 횡구속구조물의 세장비 검토 | [27 empty] | Title_2_3_1_SlendernessRatio_Fixed
|  | (Kㆍlu) / r ≤ 34 - 12 ( M1/M2) ≤ 40 | [26 empty] | SlendernessRatio_Fixed
|  | 여기서, |  | M1 , M2 |  | : | 기둥의 양끝단 모멘트 | [21 empty] | 1
[6 empty] | : | M1/M2의 값이 단일곡률일때 (+) , 이중곡률일때 (-) | [21 empty] | 2
[6 empty] | : | M1/M2 |  | ≥ | -0.5 | [18 empty] | 3
|  |  |  | r | = | √ (I/A) |  | : 회전반경 | [20 empty] | 4
|  |  |  | ry | = | 0 |  |  | mm | [19 empty] | 5
|  |  |  | rz | = | 0 |  |  | mm | [19 empty] | 6
| 구 분 |  |  | y축 | [11 empty] | z축 | [12 empty] | SlendernessRatio_Fixed_Table_Header
|  |  |  | k |  | (kㆍluy)/ry |  |  | 34-12(M1/M2) |  |  |  | 판단 |  |  | k |  | (kㆍluz)/rz |  |  | 34-12(M1/M2) |  |  |  | 판단 |  |  |  | 1
| 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | SlendernessRatio_Fixed_Table
| 1) 비횡구속구조물의 세장비 검토 | [8 empty] | (도로교한계상태설계법 4.5.3.3 ) | [18 empty] | Title_2_3_1_SlendernessRatio_NonFixed
(Kㆍlu) / r ≤ 22
| 2) 비횡구속구조물의 세장비 검토 | [8 empty] | (도로교한계상태설계법 4.5.3.3 ) | [18 empty] | Title_2_3_2_SlendernessRatio_NonFixed
|  | (Kㆍlu) / r ≤ 22 | [26 empty] | 1
|  | 여기서, |  | r | = | √ (I/A) |  | : 회전반경 | [20 empty] | SlendernessRatio_Fixed2
|  |  |  | ry | = | 0 |  |  | mm | [19 empty] | 1
|  |  |  | rz | = | 0 |  |  | mm | [19 empty] | 2
| 구 분 |  |  | y축 | [11 empty] | z축 | [12 empty] | SlendernessRatio_NonFixed_Table_Header
|  |  |  | k |  | (kㆍluy)/ry |  |  | 한계세장비 |  |  |  | 판단 |  |  | k |  | (kㆍluz)/rz |  |  | 한계세장비 |  |  |  | 판단 |  |  |  | 1
SlendernessRatio_NonFixed_Table
| 2) 확대모멘트 계산 | [5 empty] | (도로교한계상태설계법 4.5.3.3 ) | [21 empty] | Title_2_3_2_MagnifiedMoment
| 3) 확대모멘트 계산 | [5 empty] | (도로교한계상태설계법 4.5.3.3 ) | [21 empty] | Title_2_3_3_MagnifiedMoment
|  | Mc | = | δbㆍM2b + δsㆍM2s | [24 empty] | MagnifiedMoment
|  | σc | = | δbㆍσ2b + δsㆍσ2s | [24 empty] | 1
|  | δb | = | 1.0 ≤ Cm / (1 - Pu / (ΦㆍPe)) ≤ 1.4 | [24 empty] | 2
|  | δs | = | 1.0 ≤ 1 / (1 - ∑ Pu / (Φㆍ∑ Pe)) ≤ 1.4 | [24 empty] | 3
|  | Cm | = | 0.6 + 0.4ㆍ( M1 / M2 ) | [5 empty] | ≥ 0.4 | [18 empty] | 4
|  | 여기서, |  | Pu | : | 계수축하중 (N) | [22 empty] | 5
|  |  |  | Pe | : | 오일러 좌굴하중 (N) | [22 empty] | 6
|  |  |  | Φ | : | 축방향 압축력에 대한 저항계수(0.75) | [22 empty] | 7
|  |  |  | M2b | : | 가로흔들이가 거의 발생하지 않는 계수중력하중을 재하시켜 | [22 empty] | 8
[6 empty] | 항상 양의 값을 갖는 압축부재의 모멘트 (Nㆍmm) | [22 empty] | 9
|  |  |  | σ2b | : | M2b 에 의한 응력 ( Mpa ) | [22 empty] | 10
|  |  |  | M2s | : | lu / 500 보다 큰 가로흔들이를 발생시키는 계수횡하중 또는 중력하중을 재하시켜 | [22 empty] | 11
[6 empty] | 항상 양의 값을 갖는 압축부재의 모멘트 (Nㆍmm) | [22 empty] | 12
|  |  |  | σ2s | : | M2s 에 의한 응력 ( Mpa ) | [22 empty] | 13
|  |  |  | M1 | : | 재단모멘트 중 작은값 | [22 empty] | 14
|  |  |  | M2 | : | 재단모멘트 중 큰값 | [22 empty] | 15
| 구 분 |  |  |  | Cm |  | Pu (kN) |  |  |  | Pe (kN) |  |  |  | δb |  | δs |  | δbㆍM2b |  |  | δsㆍM2s |  |  | Mc |  |  |  | MagnifiedMoment_Table_Header
1
| 0 |  | y축 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | MagnifiedMoment_Table
|  |  | z축 | [25 empty] | 1
| 2) 요약 | [27 empty] | Title_2_3_2_MemberForce_Summary
| 3) 요약 | [27 empty] | Title_2_3_3_MemberForce_Summary
| 4) 요약 | [27 empty] | Title_2_3_4_MemberForce_Summary
| 구 분 |  |  |  | Pu (kN) |  |  |  | Mcy (kN.m) |  |  |  |  | Mcz (kN.m) |  |  |  |  | Mc (kN.m) |  |  |  |  | 비 고 |  |  |  |  | MemberForce_Summary_Table_Header
[29 empty] | MemberForce_Summary_Table | [6 empty] | 극단하중조합
| 2. 기둥단면 설계조건 | [27 empty] | Title_2_Column_DesignCondition
| 3. 기둥단면 설계조건 | [27 empty] | Title_3_Column_DesignCondition
| 2.1 재료제원 | [27 empty] | Title_2_1_Material
| 3.1 재료제원 | [27 empty] | Title_3_1_Material
| 콘크리트 기준압축강도 | [5 empty] | fck | = |  |  |  | MPa |  | 철근 기준항복강도 | [5 empty] | fy | = |  |  |  | MPa |  |  |  | Material
| 콘크리트 탄성계수 | [5 empty] | Ec | = |  |  |  | MPa |  | 철근 탄성계수 | [5 empty] | Es | = |  |  |  | MPa |  |  |  | 1
| 2.2 설계조건 | [27 empty] | Title_2_2_DesignCondition
| 3.2 설계조건 | [27 empty] | Title_3_2_DesignCondition
| 콘크리트 재료저항계수 | [5 empty] | Φc | = | [5 empty] | 콘크리트 평균인장강도 | [5 empty] | fctm | = |  |  |  | MPa |  |  |  | DesignCondition
| 철근 재료저항계수 | [5 empty] | Φs | = | [5 empty] | 콘크리트 기준인장강도 | [5 empty] | fctk | = |  |  |  | MPa |  |  |  | 1
| 장기편심하중 유효계수 | [5 empty] | αcc | = | [5 empty] | 철근 설계강도 | [5 empty] | fyd | = |  |  |  | MPa |  |  |  | 2
| 2.3 단면제원 | [27 empty] | Title_2_3_Section
| 3.3 단면제원 | [27 empty] | Title_3_3_Section
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 단면형상 | [17 empty] | 단면제원 | [9 empty] | Section_Box
[19 empty] | B | [6 empty] | m |  |  | 1
[19 empty] | H | [6 empty] | m |  |  | 2
[19 empty] | tw | [6 empty] | m |  |  | 3
[19 empty] | tf1 | [6 empty] | m |  |  | 4
[19 empty] | tf2 | [6 empty] | m |  |  | 5
6
[19 empty] | A | [6 empty] | m2 |  |  | 7
8
[19 empty] | 횡방향 철근 | [9 empty] | 9
10
| 단면형상 | [17 empty] | 단면제원 | [9 empty] | Section_SRec
[19 empty] | B | [6 empty] | m |  |  | 1
[19 empty] | H | [6 empty] | m |  |  | 2
3
4
5
6
[19 empty] | A | [6 empty] | m2 |  |  | 7
8
[19 empty] | 횡방향 철근 | [9 empty] | 9
10
| 단면형상 | [17 empty] | 단면제원 | [9 empty] | Section_Pipe
[19 empty] | D | [6 empty] | m |  |  | 1
[19 empty] | t | [6 empty] | m |  |  | 2
3
4
5
6
[19 empty] | A | [6 empty] | m2 |  |  | 7
8
[19 empty] | 횡방향 철근 | [9 empty] | 9
10
| 단면형상 | [17 empty] | 단면제원 | [9 empty] | Section_Sround
[19 empty] | D | [6 empty] | m |  |  | 1
2
3
4
5
6
[19 empty] | A | [6 empty] | m2 |  |  | 7
8
[19 empty] | 횡방향 철근 | [9 empty] | 9
10
| 단면형상 | [17 empty] | 단면제원 | [9 empty] | Section_Octagon
[19 empty] | B | [6 empty] | m |  |  | 1
[19 empty] | H | [6 empty] | m |  |  | 2
[19 empty] | a | [6 empty] | m |  |  | 3
[19 empty] | b | [6 empty] | m |  |  | 4
[19 empty] | t | [6 empty] | m |  |  | 5
6
[19 empty] | A | [6 empty] | m2 |  |  | 7
8
[19 empty] | 횡방향 철근 | [9 empty] | 9
10
| 단면형상 | [17 empty] | 단면제원 | [9 empty] | Section_SOctagon
[19 empty] | B | [6 empty] | m |  |  | 1
[19 empty] | H | [6 empty] | m |  |  | 2
[19 empty] | a | [6 empty] | m |  |  | 3
[19 empty] | b | [6 empty] | m |  |  | 4
5
6
[19 empty] | A | [6 empty] | m2 |  |  | 7
8
[19 empty] | 횡방향 철근 | [9 empty] | 9
10
| 단면형상 | [17 empty] | 단면제원 | [9 empty] | Section_Track
[19 empty] | B | [6 empty] | m |  |  | 1
[19 empty] | H | [6 empty] | m |  |  | 2
[19 empty] | t | [6 empty] | m |  |  | 3
4
5
6
[19 empty] | A | [6 empty] | m2 |  |  | 7
8
[19 empty] | 횡방향 철근 | [9 empty] | 9
10
| 단면형상 | [17 empty] | 단면제원 | [9 empty] | Section_STrack |  |  | (Section_HalfTrack)
[19 empty] | B | [6 empty] | m |  |  | 1
[19 empty] | H | [6 empty] | m |  |  | 2
3
4
5
6
[19 empty] | A | [6 empty] | m2 |  |  | 7
8
[19 empty] | 횡방향 철근 | [9 empty] | 9
10
| 단면형상 | [17 empty] | 단면제원 | [9 empty] | Section_General
[19 empty] | Bmax | [6 empty] | m |  |  | 1
[19 empty] | Hmax | [6 empty] | m |  |  | 2
[19 empty] | Cy | [6 empty] | m |  |  | 3
[19 empty] | Cz | [6 empty] | m |  |  | 4
5
6
[19 empty] | A | [6 empty] | m2 |  |  | 7
8
[19 empty] | 횡방향 철근 | [9 empty] | 9
10
| 2.4 사용철근 | [27 empty] | Title_2_4_RebarArea
| 3.4 사용철근 | [27 empty] | Title_3_4_RebarArea
| - 1단 철근 : |  |  | 0 | [16 empty] | dc | = | 0 |  |  |  | mm |  | RebarArea_Used
|  |  |  | 0 | [13 empty] | = | 0 |  |  | mm2 dc = |  |  | 0 |  |  | mm
| - 총 사용철근량 |  |  |  | As |  | = |  |  |  | mm2 | [17 empty] | RebarArea_Total
| 2.5 축방향 철근비 검토 | [5 empty] | (도로교한계상태설계법 5.12.6.2) | [21 empty] | Title_2_5_RebarAreaCheck
| 3.5 축방향 철근비 검토 | [5 empty] | (도로교한계상태설계법 5.12.6.2) | [21 empty] | Title_3_5_RebarAreaCheck
|  | - 최대철근비 검토 |  |  |  | : | ρuse | = | As / Ag |  |  | = | 0 |  |  | ≤ | 0.08 | [7 empty] | ...... OK |  |  |  | RebarAreaCheck
|  | - 최소철근비 검토 |  |  |  | : | (Asㆍfy) / (Agㆍfck) |  |  |  |  | = | 0 |  |  | < | 0.135 | [7 empty] | ...... NG
|  | - 최소철근비 검토 |  |  |  | : | (Asㆍfy) / (Agㆍfck) |  |  |  |  | = | 0 |  |  | < | 0.135 | [7 empty] | ...... NG |  |  |  | RebarAreaCheck02 |  |  |  | 극단일 때
|  | - 내진설계를 위한 축방향 철근량 검토 | [26 empty] | RebarAreaCheck_EQ00 |  |  |  |  | (내진일 경우)
|  |  |  | As |  | < | 0.01ㆍAg |  |  | = | 0 |  |  | mm2 | [10 empty] | ...... NG |  |  |  | RebarAreaCheck_EQ01
|  |  |  | As |  | > | 0.06ㆍAg |  |  | = | 0 |  |  | mm2 | [10 empty] | ...... NG |  |  |  | RebarAreaCheck_EQ02
|  | 0.01ㆍAg |  |  | = |  |  |  | mm2 |  | ≤ | As |  | ≤ | 0.06ㆍAg |  |  | = |  |  |  | mm2 |  |  | ...... OK |  |  |  | RebarAreaCheck_EQ03
|  | 여기서, |  |  | As | = | 겹침이음된 철근을 포함한 모든 철근의 총단면적 (mm2) | [21 empty] | RebarAreaCheck_ref
[5 empty] | Ag | = | 기둥의 단면적 (mm2) | [21 empty] | 1 |  |  |  | As2 | = | 겹침이음 위치 아닌 일반 단면에서의 축방향 철근 단면적 (mm2)
| 3. 단면 검토 | [27 empty] | Title_3_SectionCheck
| 4. 단면 검토 | [27 empty] | Title_4_SectionCheck
| 4.1 LC1 | [27 empty] | Title_LoadCase |  |  | (하중케이스별)
| 1) 적용부재력 | [27 empty] | _3_1_1_Memberforce
| 구 분 | [5 empty] | Pu (kN) | [6 empty] | Mu (kN.m) | [6 empty] | e (mm) | [7 empty] | 1
[7 empty] | -1 | [6 empty] | -1 | [6 empty] | 1000 | [7 empty] | 2
| 2) 평형상태 계산 | [27 empty] | _3_1_2_BalanceState
|  | Cb | = | ( εcu / ( εcu +fyd / Es ) ) d | [5 empty] | = |  |  |  |  | mm |  |  |  | : 중립축 | [9 empty] | 1
|  | Pb | = | Cc + Cs + Ts | [5 empty] | = |  |  |  |  | kN |  |  |  | : 균형하중 | [9 empty] | 2
|  | Mb | = | Mcc + Mcs + Mts | [5 empty] | = |  |  |  |  | kN.m |  |  |  | : 균형모멘트 | [9 empty] | 3
|  | eb | = | Mb / Pb | [5 empty] | = |  |  |  |  | mm |  |  |  | : | eb |  | e | [6 empty] | 4
| 3) 단면강도 검토 | [27 empty] | _3_1_3_SectionCheck
|  | 중립축을 가정하여 Trial & Error Method 로 검토한다. | [26 empty] | 1
|  | e' | = | Mn / Pn |  |  |  |  | = |  |  |  |  | mm | ≒ | e | = |  |  |  | mm | [7 empty] | 2
|  | Pn | = | Cc + Cs + Ts |  |  |  |  | = |  |  |  |  | kN | [14 empty] | 3
|  | Mn | = | Mcc + Mcs + Mts |  |  |  |  | = |  |  |  |  | kN.m | [14 empty] | 4
|  | 공칭축하중 |  |  | : |  |  | Pn | = | 0 |  |  |  | kN |  | ≥ | Pu | = | 0 |  |  |  | kN |  | ...... OK |  |  |  | 5
|  | 공칭모멘트 |  |  | : |  |  | Mn | = | 0 |  |  |  | kN.m |  | ≥ | Mu | = | 0 |  |  |  | kN.m |  | ...... OK |  |  |  | 6
| 3) 단면강도 검토 | [27 empty] | _3_1_3_SectionCheck_2
|  | 중립축을 가정하여 Trial & Error Method 로 검토한다. | [26 empty] | 1
|  | e' | = | Mn / Pn |  |  |  |  | = |  |  |  |  | mm | ≒ | e | = |  |  |  | mm | [7 empty] | 2
|  | Pn | = | Cc + Cs + Ts |  |  |  |  | = |  |  |  |  | kN | [14 empty] | 3
|  | Mn | = | Mcc + Mcs + Mts |  |  |  |  | = |  |  |  |  | kN.m | [14 empty] | 4
|  | 공칭축하중 |  |  | : |  |  | Pn | = | 1 |  |  |  | kN |  | ≥ | Pu | = | 0 |  |  |  | kN | [5 empty] | 5
|  | 공칭모멘트 |  |  | : |  |  | Mn | = | 1 |  |  |  | kN.m |  | < | Mu | = | 2 |  |  |  | kN.m | [5 empty] | 6
[18 empty] | ∴연성도 내진설계로 검토 | [10 empty] | _3_1_3_SectionCheck_2_01
[18 empty] | ∴휨/축력에 대해 단면이 만족함 | [10 empty] | _3_1_3_SectionCheck_2_02
| 4) PM상관도 | [27 empty] | Title_4_PMcurve
| 5. PM상관도 | [27 empty] | Title_5_PMcurve
| 검토단면 : | [18 empty] | 검토조건 | [8 empty] | Pmcurve_ALL
| 하중조합 : | [27 empty] | 1
2
[20 empty] | fck |  | = |  |  |  | MPa |  |  | 3
[20 empty] | fy |  | = |  |  |  | MPa |  |  | 4
[20 empty] | Ec |  | = |  |  |  | MPa |  |  | 5
[20 empty] | Es |  | = |  |  |  | MPa |  |  | 6
[20 empty] | Iyy |  | = |  |  |  | m4 |  |  | 7
[20 empty] | Izz |  | = |  |  |  | m4 |  |  | 8
[20 empty] | Ag |  | = |  |  |  | m2 |  |  | 9
[20 empty] | luy |  | = |  |  |  | m |  |  | 10
[20 empty] | luz |  | = |  |  |  | m |  |  | 11
[20 empty] | ky |  | = | - | [5 empty] | 12
[20 empty] | kz |  | = | - | [5 empty] | 13
[20 empty] | ρ |  | = | [6 empty] | 14
15
16
17
18
19
20
21
22
[20 empty] | ▪ | 평형편심상태 | [7 empty] | 23
[20 empty] | eb |  | = |  |  |  | m |  |  | 24
[20 empty] | Pb |  | = |  |  |  | kN |  |  | 25
[20 empty] | Mb |  | = |  |  |  | kN.m |  |  | 26
27
[20 empty] | ▪ | 사용철근량 | [7 empty] | 28
[20 empty] | As |  | = | 0 |  |  | m2 |  |  | 29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
| 검토단면 : | [18 empty] | 검토조건 | [8 empty] | PMcurve01 |  | (하중케이스별)
| 하중조합 : | [27 empty] | 1
2
[20 empty] | fck |  | = |  |  |  | MPa |  |  | 3
[20 empty] | fy |  | = |  |  |  | MPa |  |  | 4
[20 empty] | Ec |  | = |  |  |  | MPa |  |  | 5
[20 empty] | Es |  | = |  |  |  | MPa |  |  | 6
[20 empty] | Iyy |  | = |  |  |  | m4 |  |  | 7
[20 empty] | Izz |  | = |  |  |  | m4 |  |  | 8
[20 empty] | Ag |  | = |  |  |  | m2 |  |  | 9
[20 empty] | luy |  | = |  |  |  | m |  |  | 10
[20 empty] | luz |  | = |  |  |  | m |  |  | 11
[20 empty] | ky |  | = | - | [5 empty] | 12
[20 empty] | kz |  | = | - | [5 empty] | 13
[20 empty] | ρ |  | = | [6 empty] | 14
15
[20 empty] | Pu |  | = |  |  |  | kN |  |  | 16
[20 empty] | Mu |  | = |  |  |  | kN.m |  |  | 17
[20 empty] | θ |  | = |  |  |  | ° |  |  | 18
19
20
21
22
[20 empty] | ▪ | 평형편심상태 | [7 empty] | 23
[20 empty] | eb |  | = |  |  |  | m |  |  | 24
[20 empty] | Pb |  | = |  |  |  | kN |  |  | 25
[20 empty] | Mb |  | = |  |  |  | kN.m |  |  | 26
27
[20 empty] | ▪ | 작용편심에서의 설계강도 | [7 empty] | 28
[20 empty] | e |  | = |  |  |  | m |  |  | 29
[20 empty] | Pn |  | = |  |  |  | kN |  |  | 30
[20 empty] | Mn |  | = |  |  |  | kN.m |  |  | 31
32
[20 empty] | ▪ | 사용철근량 | [7 empty] | 33
[20 empty] | As |  | = | 0 |  |  | m2 |  |  | 34
35
36
37
38
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 4. 전단검토 | [27 empty] | Title_5_ShearCheck
| 5. 전단검토 | [27 empty] | Title_6_ShearCheck
| 4.1 극한한계상태(상시) | [27 empty] | Title_5_1_ShearStrength
| 5.1 극한한계상태(상시) | [27 empty] | Title_6_1_ShearStrength
| 1) 적용부재력 | [27 empty] | ShearForce
| 구 분 | [5 empty] | Pu (kN) |  |  |  |  | Vuy (kN) |  |  |  |  | Vuz (kN) |  |  |  |  | Vu (kN) | [6 empty] | 1
[7 empty] | -1 |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  | -1 | [11 empty] | 2
| 2) 전단강도 검토 | [27 empty] | ShearStrength_NoShear
| - 콘크리트가 부담하는 전단력 | [6 empty] | (도로교한계상태설계법 5.7.2.2)
| <Vy 검토> | [27 empty] | Check_Y_Axis |  |  |  |  | axis =1 |  |  | <y축검토>
| <Vz 검토> | [27 empty] | Check_Z_Axis |  |  |  |  | axis =0 |  |  | <z축검토>
| 원형단면이므로 합성전단력에 대해 검토함 | [27 empty] | Check_circle
| k |  | = | min [ 1+√(200 / d), 2.0 ] | [10 empty] | = | [13 empty] | Check_Vcd01
| ρ |  | = | min [ As/(bwㆍd), 0.02 ] | [10 empty] | = | 0 | [12 empty] | 1
| Vcd,1 |  | = | [0.85ㆍΦcㆍkㆍ(ρㆍfck)(1/3) + 0.15ㆍfn]ㆍbwㆍd | [10 empty] | = |  |  |  | kN | [9 empty] | 2
| Vcd,2 |  | = | (0.4ㆍΦcㆍfctk + 0.15ㆍfn)ㆍbwㆍd | [10 empty] | = |  |  |  | kN | [9 empty] | 3
| ∴ Vcd |  | = | max[ Vcd,1, Vcd,2 ] |  |  |  | = | 0 |  |  | kN | ≥ | Vuy | = | 0 |  |  | kN |  | ∴ 전단보강철근 필요없음 | [7 empty] | Check_Vcd_y
| ∴ Vcd |  | = | max[ Vcd,1, Vcd,2 ] |  |  |  | = | 0 |  |  | kN | ≥ | Vuz | = | 0 |  |  | kN |  | ∴ 전단보강철근 필요없음 | [7 empty] | Check_Vcd_z
| ∴ Vcd |  | = | max[ Vcd,1, Vcd,2 ] |  |  |  | = | 0 |  |  | kN | ≥ | Vu | = | 0 |  |  | kN |  | ∴ 전단보강철근 필요없음 | [7 empty] | Check_Vcd_circle
| 여기서, |  |  | As | : | 주인장철근량 | [22 empty] | Check_Vcd02
|  |  |  | bw | : | 부재폭 (mm) | [22 empty] | 1
|  |  |  | d | : | 단면 유효높이 |  |  |  | = | 0 |  |  | mm | [14 empty] | 2
|  |  |  | fn | : | 종방향 직각응력 |  |  |  | Pu/Ac ≤ 0.2ㆍΦcㆍfck | [18 empty] | 3
| - 전단보강철근 검토 |  |  |  |  | (도로교한계상태설계법 5.7.2.3) | [22 empty] | ShearStrength_Shear
<Vy 검토>
<Vz 검토>
원형단면이므로 합성전단력에 대해 검토함
| 전단보강철근이 필요없으므로 검토 생략함 | [27 empty] | Ignor_Vd_Check
| Vd,used |  |  | = | (ΦsㆍfyㆍAvㆍz)/sㆍcotθ | [7 empty] | = |  |  |  | kN | [11 empty] | Check_Vd00
| Vd.max,com |  |  | = | αcwㆍVd,max | [7 empty] | = |  |  |  | kN | [11 empty] | 1
|  |  | Vd | = | min(Vd,used, Vd.max,com) | [7 empty] | = |  |  |  | kN | ≥ | Vuy | = |  |  |  | kN | ...... OK |  |  |  | Check_Vd_y
|  |  | Vd | = | min(Vd,used, Vd.max,com) | [7 empty] | = |  |  |  | kN | ≥ | Vuz | = |  |  |  | kN | ...... OK |  |  |  | Check_Vd_z
|  |  | Vd | = | min(Vd,used, Vd.max,com) | [7 empty] | = |  |  |  | kN | ≥ | Vu | = |  |  |  | kN | ...... OK |  |  |  | Check_Vd_circle
|  |  | 여기서, | [25 empty] | Check_Vd01
|  | Vd.max |  |  | = | νㆍΦcㆍfckㆍbwㆍz / (cotθ+ tanθ) | [7 empty] | = |  |  |  | kN | [10 empty] | 1
|  |  |  | ν | = | 0.6(1-fck/250) |  |  |  | = | [5 empty] | : 콘크리트 압축강도 유효계수 | [12 empty] | 2
|  |  |  | z | = | 단면내부 팔길이 |  |  |  | = |  |  |  | mm | [14 empty] | 3
|  |  |  | fn | = | Nu/Ac |  |  |  | = |  |  |  | MPa |  | : 계수축력에 의한 콘크리트의 평균압축응력 | [12 empty] | 4
|  |  |  | 0＜ fn ≤ 0.25 (Φcㆍfck) 이므로 | [9 empty] | αcw | = | 1+ fn / (Φcㆍfck) |  |  |  |  | = | 0 | [6 empty] | Alpha_cc_case01
|  |  |  | 0.25 (Φcㆍfck)＜ fn ≤ 0.5 (Φcㆍfck) 이므로 | [9 empty] | αcw | = | 1.25 | [12 empty] | Alpha_cc_case02
|  |  |  | 0.5 (Φcㆍfck)＜ fn ≤ 1.0 (Φcㆍfck) 이므로 | [9 empty] | αcw | = | 2.5ㆍ(1- fn / (Φcㆍfck)) |  |  |  |  | = | 0 | [6 empty] | Alpha_cc_case03
|  |  |  | fn ≤ 0 이므로 | [9 empty] | αcw | = | 1 | [12 empty] | Alpha_cc_case04
|  |  |  | fn > 1.0 (Φcㆍfck) 이므로 | [9 empty] | αcw | = | 0 | [12 empty] | Alpha_cc_case05
|  |  |  | θ | = |  |  |  | º | : 콘크리트 스트럿과 주인장 철근 사이의 경사각 | [18 empty] | Check_Vd02
[10 empty] | 22˚ ≤ θ ≤ 45˚ 의 범위에서 선정 | [18 empty] | 1
| 3) 횡방향 철근 검토 |  |  |  |  | (도로교한계상태설계법 5.12.6.3) | [22 empty] | Lateral_rebar
| - 최소 철근직경 제한 | [27 empty] | Lateral_rebar_DiaCheck
|  | dlim | = | 1/4ㆍDbar |  |  | = | 0 |  |  | mm | ≤ | 철근직경 d : |  |  | 0 |  |  | mm | [5 empty] | ...... OK |  |  |  | 1
| - 최대 철근간격 제한 | [27 empty] | Lateral_rebar_DistCheck
|  | slim | = | min [ 20ㆍDbar , Hc , Bc , 400mm ] | [7 empty] | = | 0 |  |  | mm | ≥ | suse | = | 0 |  |  | mm |  | ...... OK |  |  |  | 1
| - 최대 철근간격 제한 | [27 empty] | Lateral_rebar_DistCheck_Circle
|  | slim | = | min [ 20ㆍDbar , D, 400mm ] | [7 empty] | = | 0 |  |  | mm | ≥ | suse | = | 0 |  |  | mm |  | ...... OK
| 4) 최소전단철근 검토 |  |  |  |  | (도로교한계상태설계법 5.12.2.6) | [22 empty] | Shear_rebar_Title
| - 최소전단철근비 및 간격 | [27 empty] | Shear_rebar
|  | ρv,min | = | (0.08 √fck ) / fvy |  |  |  |  | = | 0 | [18 empty] | 1
|  | ρv | = | Av / (sㆍbwㆍsinα) |  |  |  |  | = | 0 |  |  |  | ≥ | ρv,min |  | = | 0 | [6 empty] | ...... OK |  |  |  | 2
|  | smax | = | min[0.75 d (1+cotα), 600] | [5 empty] | = | 0 |  |  | mm | ≥ | s | = | 0 |  |  | mm |  |  |  | ...... OK |  |  |  | 3
|  | 여기서, |  | s | : | 스터럽 간격 | [9 empty] | = | 0 |  |  | mm | [8 empty] | 4
|  |  |  | α | : | 경사전단철근과 주철근 사이의 경사각 | [9 empty] | = | 90 |  |  | º | [8 empty] | 5
|  |  |  | Av | : | 스터럽 철근량 | [9 empty] | = |  |  |  |  | mm2 | [7 empty] | 6
| 4.1 극단한계상태(지진시) | [5 empty] | : 연성도 평가 | [21 empty] | Title_5_1_ShearStrength_EQ
| 5.1 극단한계상태(지진시) | [5 empty] | : 응답수정계수 | [21 empty] | Title_6_1_ShearStrength_EQ
소성설계에 공통 적용
| 1) 적용부재력 |  |  |  |  | => | ShearForce 적용
| 2) 설계전단력 산정 | [27 empty] | SubTitle_DgnShearforce
| Pu=Pn 의 Mn 산정 | [18 empty] | 검토 조건 | [8 empty] | PMcurve02
1
2
[20 empty] | Pu |  | = |  |  |  | kN |  |  | 3
[20 empty] | Mny |  | = |  |  |  | kN.m |  |  | 4
[20 empty] | Mnz |  | = |  |  |  | kN.m |  |  | 5
6
7
8
[29 empty] | 9 |  | W
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| Pu=Pn 의 Mn 산정 | [18 empty] | 검토 조건 | [8 empty] | PMcurve02_circle
1
2
[20 empty] | Pu |  | = |  |  |  | kN |  |  | 3
[20 empty] | Mny |  | = | 0 |  |  | kN.m |  |  | 4
[20 empty] | Mnz |  | = |  |  |  | kN.m |  |  | 5
[20 empty] | Mn |  | = |  |  |  | kN.m |  |  | 6
7
8
[29 empty] | 9 |  | W
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| ① 소요응답수정계수 | [5 empty] | (도로교한계상태설계법 8.10.6.2 (2)) | [21 empty] | Req_R_Factor |  |  |  | 소요연성도
| Rreqy |  | = | Melz / (ΦㆍMnz) |  |  |  | = | 0 |  |  | ≤ | 1 | [15 empty] | 1
| Rreqz |  | = | Mely / (ΦㆍMny) |  |  |  | = | 0 |  |  | ≤ | 1 | [15 empty] | 2
|  | 여기서, |  | Mel | : | 지진하중을 포함한 하중조합에 따른 기둥의 탄성모멘트 | [22 empty] | 3
|  |  | ΦMn |  | : | 기둥의 설계휨강도 | [22 empty] | 4
| ① 소요응답수정계수 | [5 empty] | (도로교한계상태설계법 8.10.6.2 (2)) | [21 empty] | Req_R_Factor_circle
| Rreq |  | = | Mel / (ΦㆍMn) |  |  |  | = | 0 |  |  | ≤ | 1 | [15 empty] | 1
| ① 소성힌지구역 판별 | [5 empty] | (도로교한계상태설계법 8.10.3.2 (4)) | [21 empty] | PlasticHingeZone |  |  |  | 응답수정계수
| Vy 검토 : |  | Melz = |  | 1 |  |  | kN.m |  | > | Mnz = |  | 0 |  |  | kN.m |  | : 단부구역을 소성힌지구역으로 정의 | [10 empty] | 1
| Vz 검토 : |  | Mely = |  | 0 |  |  | kN.m |  | ≤ | Mny = |  | 0 |  |  | kN.m |  | : 단부구역을 소성힌지구역으로 정의하지 않음 | [10 empty] | 2
| ① 소성힌지구역 판별 | [5 empty] | (도로교한계상태설계법 8.10.3.2 (4)) | [21 empty] | PlasticHingeZone_circle
|  |  | Mel = |  | 1 |  |  | kN.m |  | > | Mn = |  | 0 |  |  | kN.m |  | : 단부구역을 소성힌지구역으로 정의 | [10 empty] | 1
| ② 설계전단력 | [27 empty] | SubTitle_Dgn_Vu
| - 휨초과강도 계산 |  |  |  |  | (도로교한계상태설계법 8.10.2.5 (5)) | [22 empty] | OverStrength
|  | fck | = | -1 |  |  | MPa |  | ≤ | 60 |  |  | Mpa | [11 empty] | ...... OK |  |  |  | 1
|  | Pu | = | -1 |  |  | kN |  | > | 0.3ㆍfckㆍAg |  |  | = |  |  |  | kN | [7 empty] | ...... NG |  |  |  | 2
|  | ρ | = | 0 |  |  |  |  | ≤ | 0.03 | [14 empty] | ...... OK |  |  |  | 3
|  | λoy | = | 1.25 + 0.05 Ry |  |  |  |  | = | [19 empty] | OverStrength_z
|  | Mnz | = |  |  |  | kN.m |  |  |  | 휨초과강도 |  |  | = | λoyㆍMnz |  | = | 0 |  |  | kN.m | [7 empty] | 1
|  | λoz | = | 1.25 + 0.05 Rz |  |  |  |  | = | [19 empty] | OverStrength_y
|  | Mny | = |  |  |  | kN.m |  |  |  | 휨초과강도 |  |  | = | λozㆍMny |  | = | 0 |  |  | kN.m | [7 empty] | 1
|  | λO | = | 1.25 + 0.05 R |  |  |  |  | = | [19 empty] | OverStrength_circle
|  | Mn | = |  |  |  | kN.m |  |  |  | 휨초과강도 |  |  | = | λOㆍMn |  | = | 0 |  |  | kN.m | [7 empty] | 1
| - 설계 전단력 산정 | [27 empty] | SubTitle_Calc_Vu
<Vy 검토>
<Vz 검토>
|  | 교각의 최대소성힌지력 | [5 empty] | = | 휨초과강도 / 교각길이(L) | [6 empty] | = | 0 |  |  | kN | [8 empty] | Design_Vu
|  | Vu | = | min ( 탄성전단력(R=1.0), 교각의 최대소성힌지력 ) | [11 empty] | = | 0 |  |  | kN | [8 empty] | 1
소요연성도
| 3) 전단 검토 | [27 empty] | _2_ShearStrength02
| <Vy 검토> |  |  | : 소요응답수정계수가 1 초과 | [14 empty] | => | Check_Y_Axis | [9 empty] | axis =1 |  |  | <y축검토>
| <Vz 검토> |  |  | : 소요응답수정계수가 1 이하 | [14 empty] | => | Check_Z_Axis | [9 empty] | axis =0 |  |  | <z축검토>
| 원형단면이므로 합성전단력에 대해 검토함 | [9 empty] | : 소요응답수정계수가 1 초과 | [7 empty] | => | Check_circle
| - 소요연성도 | [27 empty] | Flexibility_Limit |  |  | μΔ >μΔ,max이면 검토 생략
|  | 소요변위연성도 : |  |  |  | μΔ | = | λDRㆍRreq |  |  | = | 2 |  |  | > | μΔ,max = min(2Ls/h, 5.0) = | [5 empty] | 1 |  |  | ...... NG | [6 empty] | LSD 수정판에서는 이 경우에 전체 NG로 출력함
(최대 소요 변위연성도를 초과하므로 연성도 내진설계를 적용할 수 없습니다.)
| ① 소요연성도 |  |  |  | (도로교한계상태설계법 8.10.6.2) | [23 empty] | SubTitle_Flexibility
|  | 소요변위연성도 : |  |  |  | μΔ | = | λDRㆍRreq |  |  | = | 0 |  |  | ≤ | μΔ,max = min(2Ls/h, 5.0) = | [5 empty] | 0 |  |  | ...... OK |  |  |  | Flexibility01
|  | 소요곡률연성도 : |  |  |  | μΦ | = | (μΔ - 0.5ㆍ{0.7+0.75ㆍ(h/Ls)} ) / ( 0.13ㆍ(1.1+h/Ls) ) | [11 empty] | = | 0 | [7 empty] | 1
|  | 여기서, |  | λDR | : 변위연성도-응답수정계수 상관계수 | [23 empty] | 2
[5 empty] | λDR | = | (1 - 1/ Rreq)ㆍ(1.25ㆍTs /T) + 1/ Rreq | [7 empty] | = |  |  |  | ( T < 1.25 Ts ) | [9 empty] | Interaction_Factor01 |  |  |  |  | * Ts 변수 추가
[5 empty] | λDR | = |  |  |  | ( 1차모드 주기 T ≥ 1.25 Ts ) | [18 empty] | Interaction_Factor02
|  |  |  | h | : 고려하는 방향으로의 단면 최대 두께 | [8 empty] | = | 0 |  |  | m | [10 empty] | Flexibility02
|  |  |  | Ls | : 기둥형상비의 기준이 되는 기둥 길이 | [8 empty] | = | 0 |  |  | m | [10 empty] | 1
|  |  |  | T | : 1차모드 주기 | [5 empty] | = |  |  |  | s | [13 empty] | 2
|  |  |  | Ts | : 지반조건에 따른 통제주기 | [5 empty] | = |  |  |  | s | [13 empty] | 3
| ② 단부구역 검토 | [27 empty] | SubTitle_EndArea
| ■ 단부구역 전단설계 | [5 empty] | (도로교한계상태설계법 8.10.6.4) | [21 empty] | SubTitle_EndArea_ShearDgn
| - 콘크리트에 의한 전단강도(Vc) | [27 empty] | F_ShearStrength_Vc
|  | Vc | = | kㆍ√ fckㆍAe |  |  | = |  |  |  | kN | [17 empty] | 1
|  | 여기서, |  | Ae | = | 전단 유효단면적, 원형단면과 사각형단면에 대하여 0.8ㆍAg | [22 empty] | 2
[6 empty] | I형단면이나 사각형중공단면과 같이 복부가 구분되는 단면은 bwㆍd (복부폭 유효깊이) | [22 empty] | 3
|  |  |  | k | = | 0.3 |  |  |  |  | ( μΔ ≤ 2.0 ) | [17 empty] | F_ShearStrength_k01
|  |  |  | k | = | 0.3 - 0.1 ( μΔ - 2) |  |  |  | = |  |  |  | ( μΔ ＞2.0 ) | [14 empty] | F_ShearStrength_k02
| - 전단철근에 의한 전단강도(Vs) | [8 empty] | => | ShearStrength_Vs 적용
| - 축력에 의한 전단강도(Vp) | [27 empty] | F_ShearStrength_Vp
|  | Vp | = | 0.15ㆍPuㆍh / Ls |  |  |  |  | = |  |  |  | kN | [15 empty] | 1
|  | 여기서, |  | Pu | : | 교각의 최소 계수 축력 (N) | [22 empty] | 2
|  |  |  | h | : | 고려하는 방향으로의 단면 최대 두께 | [22 empty] | 3
|  |  |  | Ls | : | 기둥형상비의 기준이 되는 기둥 길이 | [22 empty] | 4
| - 전단강도 검토 | [27 empty] | F_ShearStrength_Vny
|  | Vn |  | = | Vc + Vs + Vp |  |  | = |  |  |  | kN | ≥ | Vuy | = |  |  |  | kN | [5 empty] | ...... OK |  |  |  | 1
| - 전단강도 검토 | [27 empty] | F_ShearStrength_Vnz
|  | Vn |  | = | Vc + Vs + Vp |  |  | = |  |  |  | kN | ≥ | Vuz | = |  |  |  | kN | [5 empty] | ...... OK |  |  |  | 1
| - 전단강도 검토 | [27 empty] | F_ShearStrength_Circle
|  | Vn |  | = | Vc + Vs + Vp |  |  | = |  |  |  | kN | ≥ | Vu | = |  |  |  | kN | [5 empty] | ...... OK |  |  |  | 1
| ■ 심부구속철근 검토 | [5 empty] | => | _3_DeepRebar
| - 최소 철근직경 제한 | [5 empty] | => | DeepRebar_Dia
| - 철근 간격 | [5 empty] | => | DeepRebar_Distance
| - 심부구속 횡방향 철근의 총 소요 단면적 | [9 empty] | (도로교한계상태설계법 8.10.6.3) | [17 empty] | F_DeepRebar_Area_Rec |  |  |  |  | 그외
|  | Ash | = | 0.9ㆍaㆍhcㆍ(0.008ㆍαㆍβㆍ(fck / fyh) + γ) | [9 empty] | = | 0 |  |  | mm2 | [10 empty] | 1
|  | α | = | 3ㆍ(μΦ + 1)ㆍPu / (fckㆍAg) + 0.8 μΦ - 3.5 | [9 empty] | = | 0 | [13 empty] | 2
|  | β | = | (fy / 350) - 0.12 | [9 empty] | = | 0 | [13 empty] | 3
|  | γ | = | 0.1 ( ρl - 0.01 ) | [9 empty] | = | 0 | [13 empty] | 4
|  | 여기서, |  | Ash | : | 단면을 가로지르는 보강띠철근을 포함하는 횡방향 철근의 총 단면적(mm2) | [22 empty] | 5
|  |  |  | a | : | 띠철근의 수직간격 (mm) | [22 empty] | 6
|  |  |  | hc | : | 띠철근 기둥의 고려하는 방향으로의, 띠철근 외측표면을 기준으로 한 심부의 단면치수(mm) | [22 empty] | 7
[5 empty] | = | 0 |  |  | mm | [19 empty] | 8
|  |  |  | ρl | : | 기둥의 축방향 철근비 | [22 empty] | 9
|  | useAsh |  |  | = |  |  | @ |  |  | legs | = |  |  |  |  | mm2 |  | ≥ | Ash |  |  |  |  | ...... OK |  |  |  | 10
| - 원형기둥에서 심부구속 횡방향 철근의 총 소요 단면적 | [12 empty] | (도로교한계상태설계법 8.10.6.3) | [14 empty] | F_DeepRebar_Area_Round |  |  |  |  | 원형 - 나선.( 원형띠철근도 나선철근의 식으로 적용)
|  | ρs | = | 0.008ㆍαㆍβㆍ(fck / fyh) + γ | [9 empty] | = | 0 | [13 empty] | 1
|  | α | = | 3ㆍ(μΦ + 1)ㆍPu / (fckㆍAg) + 0.8 μΦ - 3.5 | [9 empty] | = | 0 | [13 empty] | 2
|  | β | = | (fy / 350) - 0.12 | [9 empty] | = | 0 | [13 empty] | 3
|  | γ | = | 0.1 ( ρl - 0.01 ) | [9 empty] | = | 0 | [13 empty] | 4
| reqAsp |  | = | (ρsㆍdsㆍs) / 4 | [9 empty] | = |  |  |  | mm2 | [10 empty] | 5
|  | 여기서, |  | ρl | : | 기둥의 축방향 철근비 | [22 empty] | 6
|  |  |  | ds | : | 나선철근(또는 원형 띠철근) 외측표면을 기준으로 한 콘크리트 심부의 단면 치수 | [17 empty] | = |  |  |  | mm | 7
|  |  |  | s | : | 나선철근(또는 원형 띠철근)의 수직간격 (mm) | [22 empty] | 8
9
|  |  | useAsp |  | = | 0 |  |  |  | mm2 |  | ≥ | reqAsp | [11 empty] | ...... OK |  |  |  | 10
| ③ 단부이외구역 검토 | [27 empty] | SubTitle_ExceptEndArea
| ■ 단부이외구역 전단설계 | [6 empty] | (도로교한계상태설계법 8.10.2.6) | [20 empty] | SubTitle_ExceptEndArea_ShearDgn | [7 empty] | 새기준에서 5.7.2.3을 적용하라고 하는데
Vs만 적용하면 되는지 확인필요!!
| - 콘크리트에 의한 전단강도(Vc) | [8 empty] | => | ShearStrength_Vc 적용
| - 전단철근에 의한 전단강도(Vs) | [8 empty] | => | ShearStrength_Vs 적용
| - 전단강도 검토 | [8 empty] | => | ShearStrength_Vn
| ■ 전단철근 검토 |  |  |  |  | (도로교한계상태설계법 5.12.6.3) | [22 empty] | SubTitle_ExceptEndArea_ShearRebar
| - 최소 철근직경 제한 | [8 empty] | => | Lateral_rebar_DiaCheck
| - 최대 철근간격 제한 | [8 empty] | => | Lateral_rebar_DistCheck
응답수정계수
| 3) 전단 검토 | [8 empty] | => | _2_ShearStrength02
| <Vy 검토> | [8 empty] | => | Check_Y_Axis | [18 empty] | axis =1 |  |  | <y축검토>
| <Vz 검토> | [8 empty] | => | Check_Z_Axis | [18 empty] | axis =0 |  |  | <z축검토>
| ① 단부구역 검토 | [27 empty] | SubTitle_EndArea_1
| ■ 단부구역 전단설계 | [5 empty] | (도로교한계상태설계법 8.10.6.4) | [21 empty] | SubTitle_EndArea_ShearDgn_response
| - 콘크리트에 의한 전단강도(Vc) | [27 empty] | ShearStrength_Vc
|  | Pu | = |  |  |  | kN | ≥ | 0.1ㆍfckㆍAg |  |  |  | = |  |  |  | kN | [11 empty] | 1
|  | Pu ≤ 0.1ㆍfckㆍAg |  |  |  | 이므로 | [22 empty] | ShearStrength_Vc_01
|  | Vc | = | 1/6ㆍ(10ㆍPu/(fckㆍAg))ㆍ(1 + Pu / (14ㆍAg)) √(fck)ㆍAe | [12 empty] | = |  |  |  | kN | [7 empty] | 1
|  | Pu > 0.1ㆍfckㆍAg |  |  |  | 이므로 | [22 empty] | ShearStrength_Vc_02
|  | Vc | = | 1/6ㆍ(1 + Pu / (14ㆍAg)) √(fck)ㆍAe | [8 empty] | = |  |  |  | kN | [11 empty] | 1
|  | 여기서, |  | Ae | = | 전단 유효단면적, 사각형단면은 bwㆍd, 원형단면은 0.8ㆍAg | [22 empty] | ShearStrength_Vc_03
| - 전단철근에 의한 전단강도(Vs) | [27 empty] | ShearStrength_Vs
|  | Vs | = | Avㆍfyhㆍd / s |  |  |  | = |  |  |  | kN | [16 empty] | ShearStrength_Rect | [6 empty] | 그외
|  | 여기서, |  | Av | : | 전단철근으로 작용하는 띠철근의 단면적 (mm2) | [10 empty] | = | 0 |  |  | mm2 | [7 empty] | 1
|  |  |  | fyh | : | 띠철근의 항복강도 (Mpa) | [10 empty] | = | 0 |  |  | MPa | [7 empty] | 2
|  |  |  | d | : | 단면의 유효깊이 | [10 empty] | = | 0 |  |  | mm | [7 empty] | 3
|  |  |  | s | : | 띠철근의 수직간격 (mm) | [10 empty] | = | 0 |  |  | mm | [7 empty] | 4
|  | Vs | = | 0.5πㆍAspㆍfyhㆍDc / s | [5 empty] | = | 0 |  |  | kN |  | (원형단면의 나선철근 또는 원형후프띠철근) | [12 empty] | ShearStrength_Round | [6 empty] | 원형
|  | 여기서, |  | Asp | : | 나선철근 또는 원형 후프띠철근의 단면적 | [10 empty] | = | 0 |  |  | mm2 | [7 empty] | 1
|  |  |  | fyh | : | 띠철근 또는 나선철근의 항복강도 | [10 empty] | = | 0 |  |  | MPa | [7 empty] | 2
|  |  |  | Dc | : | 원형후프 띠철근이나 나선철근 중심간의 심부콘크리트 지름(mm) | [14 empty] | = | 0 |  |  | mm |  |  |  | 3
|  |  |  | s | : | 띠철근 또는 나선철근의 수직간격 | [10 empty] | = | 0 |  |  | mm | [7 empty] | 4
| - 전단강도 검토 | [27 empty] | ShearStrength_Vny
|  | Vny | = | Vc + Vs |  | = |  |  |  | kN | ≥ | Vuy | = |  |  |  | kN | [7 empty] | ...... OK |  |  |  | 1
| - 전단강도 검토 | [27 empty] | ShearStrength_Vnz
|  | Vnz | = | Vc + Vs |  | = |  |  |  | kN | ≥ | Vuz | = |  |  |  | kN | [7 empty] | ...... OK |  |  |  | 1
| - 전단강도 검토 | [27 empty] | ShearStrength_Vn_circle
|  | Vn | = | Vc + Vs |  | = |  |  |  | kN | ≥ | Vu | = |  |  |  | kN | [7 empty] | ...... OK |  |  |  | 1
| ■ 심부구속철근 검토 | [27 empty] | _3_DeepRebar
| - 최소 철근직경 제한 | [27 empty] | DeepRebar_Dia
|  | dlim | = | max [ D13, 0.4Dbar ] | [5 empty] | = | 2 |  |  | mm | ≤ | duse | = | 5 |  |  | mm |  |  |  | ...... OK
| - 철근 간격 | [27 empty] | DeepRebar_Distance
|  | slim | = | min [ 0.25Hc, 0.25Bc, 6Dbar ] | [8 empty] | = |  |  |  | mm | ≥ | suse | = |  |  |  | mm | ...... OK |  |  |  | 1
| - 심부구속 횡방향 철근의 총 소요 단면적 | [9 empty] | (도로교한계상태설계법 8.10.3.4) | [17 empty] | DeepRebar_Area_Rec |  |  |  |  | 그외
|  | reqAsh1 |  | = | 0.30ㆍaㆍhcㆍ(fck / fyh)ㆍ(Ag/Ac -1) | [8 empty] | = |  |  |  | mm | [10 empty] | 1
|  | reqAsh2 |  | = | 0.12ㆍaㆍhcㆍ(fck/fyh) | [8 empty] | = |  |  |  | mm | [10 empty] | 2
|  | reqAsh |  | = | max [reqAsh1, reqAsh2] | [8 empty] | = |  |  |  | mm | [10 empty] | 3
|  | 여기서, |  | Ash | : | 단면을 가로지르는 보강띠철근을 포함하는 횡방향 철근의 총 단면적(mm2) | [22 empty] | 4
|  |  |  | a | : | 띠철근의 수직간격 (mm) | [22 empty] | 5
|  |  |  | hc | : | 띠철근 기둥의 고려하는 방향으로의, 띠철근 외측표면을 기준으로 한 심부의 단면치수(mm) | [22 empty] | 6
[5 empty] | = |  |  |  | mm | [19 empty] | 7
|  | useAsh |  | = |  |  | @ |  |  | legs | = |  |  |  |  | mm2 |  | ≥ | reqAsh | [5 empty] | ...... OK |  |  |  | 8
| - 원형기둥에서 심부구속 횡방향 철근의 총 소요 단면적 | [12 empty] | (도로교한계상태설계법 8.10.3.4) | [14 empty] | DeepRebar_Area_Round |  |  |  |  | 원형 - 나선.( 원형띠철근도 나선철근의 식으로 적용)
|  | ρs1 |  | = | 0.45ㆍ(Ag/Ac - 1)ㆍ(fck/fyh) | [5 empty] | = | 0 | [16 empty] | 1
|  | ρs2 |  | = | 0.12ㆍ(fck/fyh) | [5 empty] | = | 0 | [16 empty] | 2
|  | ρs |  | = | max[ ρs1 , ρs2 ] | [5 empty] | = | 0 | [16 empty] | 3
|  | reqAsp |  | = | (ρsㆍdsㆍs) / 4 | [5 empty] | = | 1 |  |  | mm2 | [13 empty] | 4
|  | 여기서, |  | ds | : | 나선철근(또는 원형 띠철근) 외측표면을 기준으로 한 콘크리트 심부의 단면 치수 | [17 empty] | = |  |  |  | mm | 5
|  |  |  | s | : | 나선철근(또는 원형 띠철근)의 수직간격 (mm) | [22 empty] | 6
7
|  | useAsp |  | = |  |  | @ |  |  | legs | = |  |  |  |  | mm2 |  | < | reqAsh | [5 empty] | ...... NG |  |  |  | 8
| ② 단부이외구역 검토 | [27 empty] | SubTitle_ExceptEndArea_2
| ■ 단부이외구역 전단설계 | [8 empty] | => | SubTitle_ExceptEndArea_ShearDgn
| - 콘크리트에 의한 전단강도(Vc) | [8 empty] | => | ShearStrength_Vc 적용
| - 전단철근에 의한 전단강도(Vs) | [8 empty] | => | ShearStrength_Vs 적용
| - 전단강도 검토 | [8 empty] | => | ShearStrength_Vn
| ■ 전단철근 검토 | [8 empty] | => | SubTitle_ExceptEndArea_ShearRebar
| - 최소 철근직경 제한 | [8 empty] | => | Lateral_rebar_DiaCheck
| - 최대 철근간격 제한 | [8 empty] | => | Lateral_rebar_DistCheck
| minAv1 |  | = | 0.35ㆍ |  | b0ㆍs |  |  |  | = | 0 |  |  |  |  | mm2 | [12 empty] | ExceptEndArea_ShearRebar_Check
[6 empty] | fyt | [22 empty] | 1 | 도로교2010, 철도교2011의 내진일때
| minAv2 |  | = | 0.0625ㆍ√ (fck) ㆍbw ㆍs | [5 empty] | = | 0 |  |  |  |  | mm2 | [12 empty] | 2
|  |  |  | fyt | [24 empty] | 3
| minAv |  | = | max [minAv1, minAv2] | [5 empty] | = | 1 |  |  |  |  | mm2 | [12 empty] | 4
| 사용철근량 |  |  |  | Av |  | = |  |  | @ |  |  | legs | = | 0 |  |  |  | mm2 |  | < | minAv |  |  | ...... NG |  |  |  | 5
| 수직간격 |  |  |  | s |  | = | 1 |  |  |  | mm | > | min[0.5d, 600mm] |  |  |  |  | = | 0 |  |  |  | mm | ...... NG |  |  |  | 6